| ИНН/КПП 5321163528 / 532101001 Р/сч. 40702810822370004164 Филиал «С-Петербургская Дирекция ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург БИК 044030706 К/сч. 30101810800000000706 ОГРН 1135321004697 ОКПО 13740282 |  | ООО «ПКФ «ТРАНСКОМ» 173003, Великий Новгород, ул. Великая, 18 тел.: 8 (8162) 33-51-34 факс: 8 (8162) 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru marja243@rambler.ru Сайт: www.tdtranscom.ru |
| --- | --- | --- |

Прайс-лист ООО «ПКФ «ТРАНСКОМ»

от 1.02.2015

| Наименование, ФОТО | Назначение, общие характеристики | Технические характеристики | Аналог | Цена с НДС, руб./шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с внутренним драйвером* | с внешним драйвером* |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СЕРИИ ДиУС КСС Д |  |  |  |  |  |
| ДиУС-40 ДиУС-40М | Светодиодные светильники серии ДиУС предназначены для освещения улиц, придомовых территорий, АЗС, складских помещений, рекламных щитов, гаражей и т.д. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Преимущества светильников: отсутствие стробоскопического эффекта; не требует сервисного обслуживания, замену ламп и их утилизацию; вандалозащищенность; срок службы 25 лет. Ресурс светодиодного модуля 100000 часов. Цветовая температура 4500-5500 К. Степень защиты IP 67. Диапазон рабочих температур от –60 до +40. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. | Кол-во светодиодов: 40. Световой поток светильника: 5200Лм. Потребляемая мощность: 45Вт. Масса: 2,3 кг. Габариты, мм: 370х193х86. | ДРЛ 250 ДНаТ 150 ДРИ 100 | 8700,00 | 7160,00 |
| ДиУС-80 ДиУС-80М |  | Кол-во светодиодов: 80. Световой поток светильника: 10400Лм. Потребляемая мощность: 90Вт. Масса: 4,6 кг. Габариты, мм: 620х193х86. | ДРЛ 400 ДНаТ 250 ДРИ 150 | 15300,00 | 14160,00 |
| ДиУС-120 ДиУС-120М |  | Кол-во светодиодов 120. Световой поток светильника: 15600Лм. Потребляемая мощность: 135Вт. Масса: 6,9 кг. Габариты, мм: 870х193х86. | ДРЛ 400 ДНаТ 250 | 22000,00 | 20160,00 |
| ДиУС-160 ДиУС-160М |  | Кол-во светодиодов: 160. Световой поток светильника: 20800Лм. Потребляемая мощность: 180Вт. Масса: 9,2 кг. Габариты, мм: 1120х193х86. | ДРЛ 700 ДНаТ 400 | 28600,00 | 25800,00 |

* Драйвер – источник питания для светодиодов

| ФОТО | Общее описание | Название, технические характеристики | Розничная цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| - МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДиУС КСС Д |  |  |  |
|  | Светодиодные светильники серии ДиУС с усиленным световым потоком предназначены для освещения обширных территорий. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Преимущества светильников: отсутствие стробоскопического эффекта; не требует сервисного обслуживания, замену ламп и их утилизацию; вандалозащищённость; срок службы 25 лет. Ресурс светодиодного модуля 100000 часов. Цветовая температура 4500-5500К. Степень защиты IP 67. Диапазон рабочих температур от –60 до +40. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. | ДиУС-240 Кол-во светодиодов: 240. Световой поток светильника: 31200Лм. Потребляемая мощность: 270Вт. Масса: 13,8 кг. Габариты, мм: 595х579х86. | 48650,00 |
|  |  | ДиУС-360 Кол-во светодиодов: 360. Световой поток светильника: 46800Лм. Потребляемая мощность: 405Вт. Масса: 20,7 кг. Габариты, мм: 845х579х86. | 68650,00 |
|  |  | ДиУС-480 Кол-во светодиодов: 480. Световой поток светильника: 62400Лм. Потребляемая мощность: 540Вт. Масса: 27,6 кг. Габариты, мм: 1095х579х86. | 88450,00 |

| ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ДиУС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кронштейн для крепления светильника. Регулируется по углу наклона. |  | 300,00 |
|  | Рым-болт для подвесного крепления светильника на тросах (в комплекте с гайкой). |  | 33,00 |
|  | Скоба 25мм для крепления светильника на потолок или стену. | Размеры: длина – 120 мм, ширина – 20 мм, высота – 25 мм. | 150,00 |
|  | Скоба 50мм для крепления светильника на потолок или стену. | Размеры: длина – 120 мм, ширина – 20 мм, высота – 50 мм. | 150,00 |

| Наименование, ФОТО | Общее описание | Технические характеристики | Аналог | Розничная цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КСС Г |  |  |  |  |
| ДиУС-40П | Светодиодные светильники серии ДиУС используются для освещения промышленных цехов, гаражных комплексов, складских помещений, авто- и железнодорожных вокзалов и т.д. Благодаря углу рассеивания 80° отлично подходят для установки на высокий потолок от 6 метров. Возможно использование в качестве прожектора. В светильниках применяются светодиоды компании OSRAM (Германия) с высокой светоотдачей 135-165 Лм. Степень пыле- и влагозащиты IP 67. Ресурс светодиодов составляет 100 000 часов. Цветовая температура 4500-5500 К. Диапазон рабочих температур от –60 до +40. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. | Кол-во светодиодов: 40. Световой поток светильника: 5400 Лм. Потребляемая мощность: 45 Вт. Масса, кг: 2,3 (П), 3,3 (МП). Габариты, мм: 370х193х86 (125). | ДРЛ 250 ДНаТ 150 ДРИ 100 | 12850,00 |
| ДиУС-80П |  | Кол-во светодиодов: 80. Световой поток светильника: 10800 Лм. Потребляемая мощность: 90Вт. Масса, кг: 4,6 (П), 5,8 (МП). Габариты, мм: 595х193х86 (125). | ДРЛ 400 ДНаТ 250 ДРИ 150 | 23600,00 |
| ДиУС-120П |  | Кол-во светодиодов 120. Световой поток светильника: 16200 Лм. Потребляемая мощность: 135Вт. Масса, кг: 6,9 (П), 8,4 (МП). Габариты, мм: 845х193х86 (125). | ДРЛ 400 ДНаТ 250 | 34400,00 |
| ДиУС-160П |  | Кол-во светодиодов: 160. Световой поток светильника: 21600 Лм. Потребляемая мощность: 180Вт. Масса, кг: 9,2 (П), 11,1(МП). Габариты, мм: 1120х193х86 (125). | ДРЛ 700 ДНаТ 400 | 45200,00 |

| Наименование, ФОТО | Общее описание |  | Технические характеристики | Аналог | Розничная цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СЕРИИ ДиУС АЗС КСС Д |  |  |  |  |  |
| ДиУС-40 АЗС | Уличный светодиодный светильник серии ДиУС АЗС предназначен для освещения автозаправочных станций. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Преимущества светильников: отсутствие стробоскопического эффекта; не требует сервисного обслуживания, замену ламп и их утилизацию; вандалозащищенность; срок службы 25 лет. Ресурс светодиодного модуля 100000 часов. Цветовая температура 4500-5500 К. Степень защиты IP 67. Диапазон рабочих температур от –60 до +40. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. | Кол-во светодиодов: 40. Световой поток светильника: 5200Лм. Потребляемая мощность: 45Вт Масса: 3,3 кг. |  | ДРЛ 250 ДНаТ 150 ДРИ 100 | 9450,00 |
| ДиУС-80 АЗС |  | Кол-во светодиодов: 80. Световой поток светильника: 10400Лм. Потребляемая мощность: 90Вт. Масса: 5,8 кг. |  | ДРЛ 400 ДНаТ 250 ДРИ 150 | 16150,00 |

| ФОТО | Общее описание | Название, технические характеристики | Розничная цена руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| - СВЕТОДИОДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДиУС КСС Ш |  |  |  |
|  | Магистральные светодиодные светильники применяются для освещения магистральных дорог категорий А, Б и В, улиц, территорий промышленных и логистических комплексов и в сетях уличного освещения. Являются заменой традиционным светильникам ДРЛ, ДНаТ, РКУ и ЖКУ, значительно превосходя их по энергоэффективности и долговечности. Светодиодный магистральный светильник легко монтировать за счёт крепления на стандартные кронштейны опор уличного освещения. Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения, стабильная работоспособность при температуре от –50°С до +50°С. | ДиУС-45Ш Кол-во светодиодов: 16. Световой поток светильника: 4080Лм. Потребляемая мощность: 45Вт. Масса: 2,3 кг. Габариты, мм: 370х193х86 | 10350,00 |
|  |  | ДиУС-90Ш Кол-во светодиодов: 32. Световой поток светильника: 8160Лм. Потребляемая мощность: 90Вт. Масса: 4,6 кг. Габариты, мм: 620х193х86. | 18550,00 |
|  |  | ДиУС-135Ш Кол-во светодиодов: 48. Световой поток светильника: 12240Лм. Потребляемая мощность: 135Вт. Масса: 6,9 кг. Габариты, мм: 870х193х86. | 26850,00 |
|  |  | ДиУС-180Ш Кол-во светодиодов: 64. Световой поток светильника: 16320Лм. Потребляемая мощность: 180Вт. Масса: 9,2 кг. Габариты, мм: 1120х193х86. | 35100,00 |
|  |  | ДиУС-270Ш Кол-во светодиодов: 96. Световой поток светильника: 24480Лм. Потребляемая мощность: 270Вт. Масса: не более 14,6 кг. Габариты, мм: 620х579х86. | 58400,00 |
|  |  | ДиУС-405Ш Кол-во светодиодов: 144. Световой поток светильника: 36720Лм. Потребляемая мощность: 405Вт. Масса: не более 21,7 кг. Габариты, мм: 870х579х86. | 83250,00 |
|  |  | ДиУС-540Ш Кол-во светодиодов: 192. Световой поток светильника: 48960Лм. Потребляемая мощность: 540Вт. Масса: не более 28,6 кг. Габариты, мм: 1120х579х86. | 107950,00 |
|  |  | ДиУС-315Ш Кол-во светодиодов: 112. Световой поток светильника: 28560Лм. Потребляемая мощность: 315 Вт. Масса: не более 17,5 кг. | 66700,00 |
|  |  | ДиУС-450Ш Кол-во светодиодов: 160. Световой поток светильника: 40800Лм. Потребляемая мощность: 450Вт. Масса: не более 24,5 кг. | 91500,00 |

| ФОТО | Общее описание | Название, технические характеристики | Аналог | Розничная цена руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДиУС КСС Д |  |  |  |  |
|  | Светодиодные линейные светильники серии ДиУС предназначены для освещения промышленных объектов, торговых центров, складов, декоративной подсветки. Данный светильник может подвешиваться на тросах (подвесной вариант), а также монтироваться на любые ровные поверхности (поворотный и задвижной варианты). Источником света являются сверх яркие светодиоды ведущих производителей Nichia (Япония), CREE (США) с высокой световой отдачей и сроком службы 100 000 часов. Цветовая температура: 4500-5500К. Диапазон рабочих температур: от –60° до +40°. Защита IP65. Гарантийный срок 3 года. | ДиУС-24 Мощность: 24Вт. Световой поток: 2880Лм. Масса: не более 1,5 кг. Габариты, мм: 555х80х75. | ЛПО 2х18 ЛПО 2х36 ЛПО 2х58 | 4450,00 |
|  |  | ДиУС-30 Мощность: 30Вт. Световой поток: 3600Лм. Масса: не более 1,5 кг. Габариты, мм: 550х80х75. |  | 4700,00 |
|  |  | ДиУС-60 Мощность: 60Вт. Световой поток: 7200Лм. Масса: не более 3 кг. Габариты, мм: 1050х80х75. |  | 8200,00 |
|  |  | ДиУС-60 (1550мм) Мощность: 60Вт. Световой поток: 7200Лм. Масса: не более 4,5 кг. Габариты, мм: 1550х80х75. |  | 9300,00 |
|  |  | ДиУС-90 Мощность: 90Вт. Световой поток: 10800Лм. Масса: не более 4,5 кг. Габариты, мм: 1550х80х75. |  | 11650,00 |

| ФОТО | Общее описание | Название, технические характеристики | Аналог | Розничная цена руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЭКОНОМ |  |  |  |  |
|  | Используются для освещения офисных, торговых и рабочих площадей. Монтируются вместо стандартных люминесцентных светильников без предварительной подготовки. Являются прямой заменой существующим типовым люминесцентным светильникам (4×18 Вт). Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Степень защиты: IP20. Диапазон рабочих температур: от –5° до +45°. Цветовая температура: 4500-5500К. Габариты, мм: 595х595х50. Гарантийный срок 3 года. | Эконом Офис-24/8 (4х18) Мощность: 24Вт Световой поток светильника: 2880Лм Масса: 3,1кг | ЛВО 4х18 | 3750,00 |
|  |  | Эконом Офис-30/8 (4х18). Мощность: 30Вт. Световой поток светильника: 3600Лм. Масса: 3,3 кг. |  | 3750,00 |
|  |  | Эконом Офис-36/8 (4х18). Мощность: 36Вт. Световой поток светильника: 4320Лм. Масса: 3,5 кг. |  | 3950,00 |
|  | Прекрасная альтернатива растровым офисным светильникам (тип ЛПО 2х36) на люминесцентных лампах. Светильник предназначен для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных заведений. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Диапазон рабочих температур: от –5° до +45°. Степень защиты: IP20. Цветовая температура: 4500-5500К. Габариты, мм: 1250х120х55. Гарантийный срок 3 года. | Эконом Офис-24/5 (2х36) Мощность: 24Вт Световой поток светильника: 2880Лм Масса: 1,15 кг | ЛПО 2х36 | 3500,00 |
|  |  | Эконом Офис-30/5 (2х36) Мощность: 30Вт. Световой поток светильника: 3600Лм. Масса: 1,3 кг. |  | 3500,00 |
|  |  | Эконом Офис-36/5 (2х36) Мощность: 36Вт. Световой поток светильника: 4320Лм. Масса: 1,5 кг. |  | 3650,00 |
|  | Потолочные светильники являются заменой люминесцентных светильников 2х18 и предназначены для освещения учебных классов, школ и других учебных заведений, помещений детских садов, офисных и административных зданий. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Диапазон рабочих температур: от –5° до +45°. Защита: IP20. Цвет свечения: 4500-5500К. Габариты, мм: 650х120х55. Гарантийный срок 3 года. | Эконом Офис-15 (2х18) Мощность: 15Вт. Световой поток светильника: 1800Лм. Масса: 0,7кг. | ЛПО2х18 | 2850,00 |
|  | Промышленные светодиодные светильники предназначены для освещения производственных цеховых помещений, складов и складских комплексов, торговых комплексов, авто- и железнодорожных вокзалов, гаражей. Светильники изготовлены на основе светодиодов Nichia (Япония). Цветовая температура: 4500-5500К. Диапазон рабочих температур: от –5° до +45°. Защита IP65. Габариты, мм: 1270х130х95. Гарантийный срок 3 года. | Универсал-24 (2х36) Мощность: 24Вт Световой поток светильника: 2880Лм Масса: 2,7 кг | ЛСП 2х36 | 3350,00 |
|  |  | Универсал-30 (2х36) Мощность: 30Вт. Световой поток светильника: 3600Лм. Масса: 2,8 кг. |  | 3350,00 |
|  |  | Универсал-36 (2х36) Мощность: 36Вт. Световой поток светильника: 4320Лм. Масса: 3 кг. |  | 3550,00 |
|  | Светильники используются для освещения офисных, торговых и рабочих площадей. Монтируются в потолки типа Армстронг без предварительной подготовки. Источником света являются сверхъяркие светодиоды с высокой световой отдачей и сроком службы 100 000 часов. Цветовая температура: 4000 К. Диапазон рабочих температур: от –5° до +45°. Защита: IP20. Габариты, мм: 1195х180х40. Гарантийный срок 3 года. | Эконом Офис-30/10 (2х36) Мощность: 30Вт. Световой поток светильника: 3600Лм. Масса: 3,5 кг. | ЛВО 2х36 | 3750,00 |
|  |  | Эконом Офис-36/10 (2х36) Мощность: 36Вт. Световой поток светильника: 4320Лм. Масса: 3,5 кг. |  | 3950,00 |

| ФОТО | Общее описание | Название, технические характеристики | Розничная цена руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЖКХ |  |  |  |
|  | Светильник применяется вместо светильников с лампой накаливания типа НБП, НПП, НББ, ПСХ или КЛЛ для освещения лестничных коридоров, пролетов, тамбуров, подвальных помещений, лифтовых шахт и кабин, машинных комнат. Драйвер светильника устанавливается непосредственно на светодиодный модуль, который в свою очередь помещается на алюминиевый радиатор. Благодаря усовершенствованной конструкции обеспечивается лучший теплоотвод и увеличивается срок работы светильника. Светодиодные светильники серии «Эконом ЖКХ-Д» оборудованы датчиком движения, который переводит светильник в дежурный режим работы с уменьшенным энергопотреблением. Переход в дежурный режим осуществляется через заданное время (20сек.), при отсутствии в зоне действия светильника движения. Переход в рабочий режим осуществляется при возникновении в зоне действия светильника движения. В дежурном режиме световой поток светильника составляет 10% от номинального. Работа светильника в дежурном режиме необходима для ориентации в помещении, при наблюдении через глазок, видеодомофон и т.д. Светодиоды Epistar – сверхяркие 1 Вт. Световая отдача применяемых светодиодов: 100-110 Лм/Вт. Материал корпуса: алюминиевый сплав, поликарбонат, силиконовый уплотнитель. Цветовая температура: 5000-5500К. Угол рассеивания: 120°. Питание: сеть переменного тока напряжением 85-265В. Частота: 50-60 Гц. Расчетный ресурс работы светильника: 50 000 часов. Внешние габаритные размеры (диаметр / высота): 150х70 мм. Диапазон рабочих температур: от –30 до +45°С. | ЖКХ-5 Потребляемая мощность: 5Вт. Световой поток модуля: 400-500 Лм. Количество светодиодов: 5 шт. | 821,00 |
|  |  | ЖКХ-9 Потребляемая мощность: 9Вт. Световой поток модуля: 850-1100 Лм. Количество светодиодов: 9 шт. | 1029,00 |
|  |  | ЖКХ-12 Потребляемая мощность: 12Вт. Световой поток модуля: 1350-1500 Лм. Количество светодиодов: 12 шт. | 1900,00 |
|  |  | ЖКХ-8Д Потребляемая мощность: 8Вт. Световой поток модуля: 800-880 Лм. Количество светодиодов: 8 шт. | 1800,00 |
|  |  | ЖКХ-12Д Потребляемая мощность: 12Вт. Световой поток модуля: 1200-1320 Лм. Количество светодиодов: 12 шт. | 1420,00 |

| Наименование, ФОТО | Технические характеристики | Цена с НДС, руб./шт. |
| --- | --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДОВ (драйверы) |  |  |
| ИПС 50-350 | Напряжение питания от 176 В до 264 В Предельные значения напряжения питания от 150 до 280 В Выходной ток 240-390 мА ±5% Выходное напряжение от 50 В до 140 В Степень защиты IP 20 | 650,00р. |

| Наименование, ФОТО | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ, СВЕТИЛЬНИКИ |  |  |
| ФАСК-М | Напряжение – 6 В. Емкость аккумулятора – 4,0-4,5 А/ч. Ресурс аккумулятора - не менее 500 циклов. Мощность лампы – 4,5 Вт. Диаметр отражателя - 110 мм. Освещенность (1 м) – 4500 люкс. Габариты – 210х120х110 мм. Масса – 1,3 кг. Криптоновая лампа 6V 0.75А. Пластмассовый корпус. | 950,00р. |
| ФАСК-МГ | Напряжение – 6 В. Емкость аккумулятора – 4,0-4,5 А/ч. Ресурс аккумулятора - не менее 500 циклов. Мощность лампы – 4,5 Вт., Диаметр отражателя – 110 мм. Освещенность (1 м) – 4500 люкс. Габариты – 210х120х110 мм. Масса – 1,3 кг. Галогенная лампа 5,2V 0,85А. Пластмассовый корпус. | 990,00р. |
| ФАП-5 | ФАП - фонарь аккумуляторный профессиональный. Имеет ударопрочный корпус, узкий мощный ровный световой луч с широкой фоновой боковой засветкой, литиевый аккумулятор (формата 18650), электронная схема и оптический блок, светодиод на 5 Вт.Время непрерывной работы без подзарядки в основном режиме до 6 часов.Степень защиты: IP67 | 2 500,00р. |

| Наименование, ФОТО | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА |  |  |
| АЗУ-4.2 | АЗУ-4.2 – автоматическое зарядное устройство импульсное, малогабаритное, используется для заряда падающим током аккумуляторов переносных фонарей (светильников): Экотон-4-03, Экотон-3, Экотон - 17, Экотон-6, Экотон-11. | 250,00р. |
| АЗУ-7.2 | АЗУ-7.2 – автоматическое зарядное устройство импульсное, малогабаритное, используется для заряда падающим током аккумуляторов переносных фонарей (светильников): ФАСК, Экотон, ФОС, ФПС. | 250,00р. |
| АЗУ-14.4-1 АЗУ-14.4-2 | АЗУ-14.4 – автоматическое зарядное устройство импульсное, малогабаритное, используется для заряда падающим током аккумуляторов переносных фонарей (светильников): 14.4-1 – для прожектора ПР-12; 14.4-2 – для фонарей Экотон-18, Экотон-19. | 250,00р. |